Циркуляционный насос IMP PUMPS GHN BASIC (AUTO) 40-120 F

# Надёжная работа и долгий срок службы.

Новое поколение малых циркуляционных насосов для домашних систем отопления на длительном тестировании доказало, что обеспечивает надёжную работу в различных условиях. Высококачественные материалы, из которых изготовлены компоненты насоса, обеспечивают его долгий срок службы.

#### Тихая работа.

Тихая работа насоса является результатом тщательных разработок и передовых технических решений при моделировании составных частей насоса.

#### Адаптирование насоса к системе отопления.

Трехпозиционный переключатель позволяет выбирать мощность насоса и оптимально адаптироваться к нуждам системы отопления.

#### Взаимозаменяемость с выработавшими свой ресурс изделиями других фирм.

Насосы IMP PUMPS разработаны в соответствии с международными техническими стандартами. Замените отработавшие свой срок насосы других фирм с соответствующими насосами IMP PUMPS, при этом не потребуются дополнительные расходы и монтажные изменения.

#### Преимущества насосов GHN basic/GHN auto

- Встроенная автоматическая защита двигателя от перегрева

- Возможность подсоединения кабеля с любой стороны

- Переключение скоростей в автоматическом режиме (Auto)

- Ночной режим (Auto)

- Переключение скоростей в одно касание

- Световой индикатор ошибок

- Компактная клеммная коробка

- Усиленный двухкомпонентный пластиковый корпус клеммной коробки (s-4мм)

​

Задать вопрос

| Технические данные: |  |
| --- | --- |
| Максимальная производительность Q: | 20 м3/ч |
| Максимальная высота подъема H: | 12 м |
| Номинальное давление: | PN 6 / 10 бар |
| Количество скоростей : | 3 |
| Электрические параметры: |  |
| Мощность: | 578 Вт |
| Номинальный ток: | 0,36 - 1,46A |
| Напряжение: | 3 ~ 400 V A |
| Класс изоляции: | 200 |
| Степень защиты: | IP 43 |
| Монтаж и характеристики жидкости |  |
| Размер фланца: | DN 40 |
| Монтажная длина: | 250 мм |
| Температурный диапазон жидкости: | -10 – 120 oC |
| Диапазон рабочей температуры: | 0 – 40 oC |
| Максимальное давление при 50/80/110oC: | 0,05/0,8/1,4 бар |
| Материалы: |  |
| Рабочее колесо: | нержавеющая сталь |
| Материал корпуса: | серый чугун |
| Другое: |  |
| Конструкция корпуса: | одинарная |
| Вес нетто: | 20 кг |